更多一级二级注册计量师历年真题和考试资料请搜索  淘宝店铺：王工计量师

2017年计量法律法规及综合知识（二级）参考答案
单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.下列文件中，属于计量行政法规的是（ ）

A.《中华人民共和国计量法》      B.《计量违法行为处罚细则》

C.《计量授权管理办法》          D.《国防计量监督管理条例》

参考答案：D。详解：A属法律，BC属于规章。

2.根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》，下列关于强制检定工作计量器具检定管理方式的说法中，正确的是（ ）

A.向当地县（市）级人民政府计量行政部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定

B.向当地县（市）级人民政府计量行政部门备案，并向就近的计量检定机构申请周期检定

C.向主管部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定

D.向主管部门备案，并向就近的计量检定机构申请周期检定

参考答案：A

3.根据《法定计量检定机构监督管理办法》，下列行为中，不在法定计量检定机构职责范围内的是（ ）

A.组织制定国家计量检定规程      B. 开展授权的法定计量检定工作

C.开展授权的计量校准工作        D.执行法律规定的测试任务

参考答案：A。国家计量检定规程由国务院计量行政部门组织制定。

4.下列关于仲裁检定的说法中，正确的是（ ）

A.当事人对一次仲裁检定不服，可向原执行仲裁检定的机构申请二次仲裁检定

B.仲裁检定可在当事人无正当理由拒不到场的情况下缺席进行

C.仲裁检定应向所在地的县（市）级计量检定机构提出申请

D.仲裁结果由法院直接交当事人或委托单位

参考答案：B。向政府计量行政部门申请仲裁，向上一级政府计量行政部门申请二次仲裁。仲裁结果由受理仲裁检定的政府计量行政部门通知。

5.根据《仲裁检定和计量调解办法》，下列计量标准中，可用于仲裁检定的是（ ）

A.计量基准                       B.部门最高计量标准

C.当地准确度等级最高的计量标准   D.企业最高计量标准

    参考答案:A。仲裁用国家计量检定基准或社会公用计量标准。

6.根据《计量检定印、证管理办法》，计量检定机构出具的检定证书必须加盖（ ）

A.检定人员印章                   B.检定合格印和检定单位印章

C.检定单位印章                   D.检定合格印

参考答案:C。

7.根据《注册计量师制度暂行规定》，《中华人民共和国注册计量师注册证》的注册有效期是（ ）年

A.1                               B.2              

C.3                               D.5

参考答案：C

8.根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》，已取得制造计量器具许可的计量器具发生下列变化时，生产企业不必另行办理制造计量器具许可的情况是（ ）

A.提高了准确度                   B.提高了分辨力

C.扩大了测量范围                 D.改变了外观颜色

参考答案：D。对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更才需要。重点是性能、技术特征发生变更。

9.《零售商品称重计量监督管理办法》中，用高准确度称重计量器具核称法核称商品时，对高准确度称重计量器具最大允许误差的要求是（ ）

A.优于或等于经销商所经销商品负偏差

B.优于或等于经销商所经销商品负偏差的1/3

C.优于或等于经销商所经销商品负偏差的1/10

D.优于或等于经销商所使用的计量器具准确度或最大允许误差

参考答案：B。

10.下列计量器具中，列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的是（ ）

A.材料试验机                     B.燃油加油机  

C.空盒气压表                     D.心电监护仪

参考答案:B。心电监护仪不属于强检。

11.下列技术文件中，其代号的汉语拼音缩写为JJF的是（ ）

A.国家计量检定系统表             B.国家计量技术规范

C.国家计量检定规程               D.国家标准

    参考答案：B。国家计量检定系统表、国家计量检定规程用JJG，国家标准用GB。

12.根据《注册计量师制度暂行规定》，注册计量师出具的计量技术报告不符合国家有关法律、法规、规章和技术规范造成经济损失的，承担赔偿责任的是（ ）

A.聘用单位                      B.注册计量师本人  

C.注册审批机关                  D.聘用单位法定代表人

参考答案：A。但聘用单位可向承担相应责任的注册计量师追偿。

13.法定计量检定机构开展定量包装商品净含量计量检验工作依据的文件是（ ）

A.《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规定》

B.《定量包装商品净含量计量检验规则》

C.《零售商品称重计量监督管理办法》

D.《预包装食品标签通则》

参考答案：B。

14.下列量中，属于国际单位制导出量的是（ ）

A.摄氏温度                       B.物质的量  

C.电流                           D.发光强度

参考答案：A。解析：BCD属于基本单位。

15.下列计量单位中，不属于倍数单位的是（ ）

A.千米                          B.千帕  

C.千赫                          D.千克

参考答案：D。解析：D属于基本单位。

16.下列量的符号中，动能的正确表示是（ ）

A.Ek                             B.Ek  

C.Ep                             D.Ep

参考答案：C。解析：Ek是势能的符号。

17.下列计量单位名称简称的说法中，错误的是（ ）

A.欧姆简称：欧                   B.小时简称：时

C.伏特简称：伏                   D.摄氏度简称：度

参考答案：D。

18.热导率单位符号是W/（K·m），其单位名称为（ ）

A.瓦特比开尔文每米               B.瓦特每开尔文每米

C.瓦特每开尔文米                 D.瓦特比开尔文米

参考答案：C。解析:乘号没有名称，除号名称是“每”，无论分母有几个单位，“每”字只出现一次。

19.下列表示中，压强单位符号的正确表示是（ ）

A.pa                             B.Pa  

C.Pa                             D.PA

参考答案：B。

20.下列量值的表述中，正确的是（ ）

A.25mμm                         B.100μ  

C.80Kv/mm                        D.33mmol/kg

参考答案：D。解析：A词头不应重叠使用，应为25nm。B后面要加单位。C应为80kV/mm。

21.下列关于二立方千米的表述中，正确的是（ ）

A.2千米3                        B.2千（米）3
C.2（千米）3                     D.（2千米）3

参考答案：C。解析： B是二千立方米。

22.用千分尺测量长度时，千分尺的温度是（ ）

A.被测量                         B.影响量  

C.修正量                         D.参考量

参考答案：B。

23.计量检定规程中规定的检定工作条件是（ ）

A.极限工作条件                   B.稳态工作条件

C.额定工作条件                   D.参考工作条件

参考答案：D。参考工作条件：测量仪器在进行检定、校准、比对时的使用条件。额定工作条件：测量时正常工作的条件。极限工作条件：能承受的极端条件。

24.下列关于被测量的说法中，错误的是（ ）

A.被测量是拟测量的量             B.被测量可以是特定量

C.被测量一定是物理量             D.被测量一定是定义的量

参考答案：C。解析：被测量不一定是物理量，还可以是化学量、生物量。

25.下列关于量的真值的说法中，错误的是（ ）

A.量的真值是对于给定目的，由协议赋予某量的量值

B.量的真值通常是不可知的

C.有时约定量值是真值的一个估计值

D.基本常量可被认为具有单一的真值

参考答案：A。解析：A是约定量值的定义。

26.下列关于最大允许误差的说法中，正确的是（ ）

A.最大允许误差是对仪器示值误差的要求

B.最大允许误差是仪器的示值误差

C.最大允许误差是实验测量出来的

D.最大允许误差是仪器的固有误差

参考答案：A。解析：最大允许误差是在参考条件下，仪器自身存在的所允许的固有误差极限值。

27.下列措施中，能够减小随机测量误差的是（ ）

A.给测得值加修正值                B.给测得值乘修正因子

C.多次测量取平均值                D.适当扩大测量结果的不确定度

参考答案：C。AB是减少系统误差。

28.某工作玻璃量器的容量标称值为1000mL，经检定，其容量值为1005mL，则该量器的示值误差是（ ）

A.-5mL                             B.±5mL  

C.5mL                              D.±0.5%

参考答案：A。1000mL-1005mL =-5mL

29.下列术语中，与随机测量误差无关的是（ ）

A.测量准确度                      B.测量正确度  

C.测量精密度                      D.期间测量精密度

参考答案：B。测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。

30.下列关于测量重复性和测量复现性的说法中，错误的是（ ）

A.测量重复性和测量复现性都是某种条件下的测量精密度

B.测量重复性和测量复现性都要求在短时间内完成测量

C.测量重复性和测量复现性都需要重复测量才能得到

D.测量重复性和测量复现性都可用标准偏差表示

参考答案：B。解析：测量重复性要求短时间内完成，测量复现性不要求，例如计量比对。

31.下列关于测量不确定度的说法中，正确的是（ ）

A.测量不确定度分为A类不确定度和B类不确定度

B.测量不确定度分为随机不确定度和系统不确定度

C.测量不确定度可用标准偏差或其特定倍数表示

D.测量不确定度在某些情况下可为负数

参考答案：C。解析：不确定度评定方法分A类和B类。测量不确定度不按系统和随机的性质分类，不能称随机不确定度和系统不确定度，可表述为“由随机效应导致或由系统效应导致的测量不确定度”。测量不确定度是非负参数。

32.下列计量器具中，属于实物量具的是（ ）

A.卡尺                            B.标准电池  

C.温度计                          D.热电偶

参考答案：B。卡尺不是实物量具，是一种指示式测量仪器。

33.下列计量器具中，属于指示式测量仪器的是（ ）

A.标准砝码                        B.量块  

C.标准硬度块                      D.温度计

参考答案：D。解析：A、B、C属于实物量具。

34.下列器件中，属于敏感器的是（ ）

A.铂电阻                          B.卤素检漏器  

C.热电偶                          D.液面测量仪的浮子

参考答案：D。解析：B属于检测器。AC属于测量传感器

35.测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商称为（ ）

A.分辨力                          B.鉴别阈  

C.检出限                          D.灵敏度

参考答案：D。

36.对测量仪器而言，其极限示值界限内的一组量值称为（ ）

A.示值区间                        B.标称示值区间  

C.测量区间                        D.标称示值区间的量程

参考答案：A。

37.一支温度计的标称区间为（-10～50）℃，则其量程为（ ）

A.-10℃                           B.50℃  

C.40℃                            D.60℃

参考答案：D。解析：量程指标称示值区间的两极限量值之差的绝对值。

38.引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化称为（ ）

A.灵敏度                          B.标尺分度  

C.分辨力                          D.显示装置的分辨力

参考答案：C。解析：JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》中定义。

39.在参考条件下，对测量仪器进行测量，所得到的误差称为（ ）

A.随机误差                        B.系统误差  

C.基本误差                        D.最大允许误差

参考答案：C。

40.测得值为零值时的测量误差称为（ ）

A.固有误差                        B.零值误差  

C.零位漂移                        D.零的不确定度

参考答案：B。

41.校准一台测量范围为（0～100）kN的工作测力仪，当施加49.5kN标准力时，该工作测力仪的示值为50.0kN，则此处的相对误差为（ ）

A.0.5%                            B.-0.5%  

C.1.0%                            D.-1.0%

参考答案：C。（50.0-49.5）/49.5=1.0%

42.为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的工作条件称为（ ）

A.额定工作条件                    B.稳态工作条件 

C.极限工作条件                    D.参考工作条件

参考答案：A。

43.下列关于量值传递与溯源的说法中，错误的是（ ）

A.校准链中的每项校准均会引入不确定度

B.测量结果的计量溯源性可保证其测量不确定度满足给定的目的

C.在我国，量值传递关系和量值溯源关系可用国家计量检定系统表来表示

D.有证标准物质的溯源性既包含量值的计量溯源性，也包含标称特性值的追溯性

参考答案：B。测量结果的计量溯源性不能保证其测量不确定度满足给定的目的,也不能保证部发生错误。

44.下列关于计量检定规程的说法中，正确的是（ ）

A.计量检定规程是计量检定人员进行检定，校准，检测时必须遵循的技术文件

B.计量检定规程是评价计量器具性能，确定计量器具合格与否的法定性技术文件

C.计量检定规程是计量执法人员对市场上的计量器具进行监督检查的法律依据

D.计量检定规程是由企业技术人员根据生产需要起草并报本单位主管领导批准制定的法定性技术文件

参考答案：B。解析：A校准、检测不一定必须遵守。C计量执法人员监督检查依据别的法律依据。D计量检定规程有政府计量行政部门组织制定。

45. 我国的计量标准，按其法律地位，使用和管辖范围的不同，可分为（ ）

A.国家测量标准，次级测量标准，工作测量标准

B.国家计量基准，参考测量标准，有证标准物质

C.国家计量基准，社会公用计量标准，部门计量标准

D.社会公用计量标准，部门计量标准，企事业单位计量标

参考答案：D。

46.某测量仪器的标尺如下图所示，下列关于该标尺的说法中，正确的是（ ）


[image: image1]A.标尺长度为50cm                 B.标尺间距为2cm

C.标尺分度为2cm                  D.标尺间隔为2cm

参考答案：D。解析：标尺长度和标尺间距都与标在标尺上的单位无关。标尺分度数越多，标尺间隔（分度值）越小。

47.下列物品中，不属于标准物质的是（ ）

A.一种或多种指定颜色的色图

B.三相点瓶中已知三相点的物质

C.用于棉花产品分级分等的标准样品

D.含胆固醇但没有其物质一量浓度赋值的人血清，仅用作测量精密度的控制

参考答案：C。

48.《法定计量检定机构考核规范》规定，法定计量检定机构应保证其检定，校准，检测工工作的公正性，下列行为中，对公正性产生不利影响的是（ ）

A.机构工作人员拒绝接受客酬金和将其不合格证书改为合格证书的要求

B.机构行政领导发布不干预检定，校准和检测工作的声明

C.检定人员向顾客推荐或销售计量器具

D.机构将公正声明写在质量手册中

参考答案：C。

49.根据《法定计量检定机构考核规范》，法定计量检定机构对证书报告进行修改，当有必要发布全新的检定证书时，应注明所代替的原件并标注（ ）

A.特殊性标识                     B.唯一性标识  

C.通用性标识                     D.显著性标识

参考答案：B。

50.测量设备是保障计量技术机构检定，校准和检测的正确性和可靠性的资源之一，下列关于测量设备管理的说法中，错误的是（ ）

A.测量设备在使用前应进行检查和（或）校准

B.对连续5个检定周期均检定合格的测量设备，无需进行期间核查

C.用于检定，校准和检测的设备（包括软件）应达到要求准确度，并符合相应的计量技术规范的要求

D.用于检定，校准和检测的设备（包括硬件和软件），应得到保护，以防止发生致使检定，校准和检测结果失效的调整

参考答案：B。

51.下列各组要素中，与《计量标准考核规范》对计量标准的量值溯源和传递框图的要求不一致的是（ ）

A.上一级计量基（标）准名称，不确定度或准确度等级或最大允许误差，保存机构

B.上一级计量基（标）准名称，测量范围，不确定度或准确度等级或最大允许误差

C.本级计量标准名称，测量范围，不确定度或准确度等级或最大允许误差

D.下一级计量器具名称，测量范围，不确定度或准确度等级或最大允许误差

参考答案：B

52.下列关于期间核查的说法中，错误的是（ ）

A.可在计量器具溯源后立即安排首次期间核查

B.期间核查的频次可根据计量器具使用次数确定

C.期间核查所使用的核查标准应具有良好的稳定性和复现性

D.期间核查所使用的核查标准必须高于被核查测量设备的等级，且便于携带和搬运

 参考答案：D。解析：核查标准不必高于被核查测量设备的等级，具有良好的稳定性更重要。核查一般在自己实验室进行，可以不考虑携带和搬运。

53.某计量技术机构的工作人员在与顾客签订和实施校准合同的过程中有下列行为，其中错误的是（ ）

A.确认顾客提出的校准项目是否属于本机构被授检的校准目录范围

B.根据顾客提出的校准方案与顾客进行协商，制定校准方法

C.接受顾客在工作开始后对合同的修改要求，并立即执行

D.保存与顾客就校准工作结果进行相关讨论的完整记录

参考答案：C。解析：合同修改后需要重新进行合同评审，并通知相关人员。

54.下列测量方法中，需经确认才能使用的是（ ）

A.国家计量校准规范中规定的方法

B.国家计量检定规程中规定的方法

C.公开发布的国家标准中给出的方法

D.在设备制造商指定的方法中选择的合适方法

参考答案：D。解析：自编的校准规范、型式评价大纲，知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商制定的方法都属于非标方法，需要确认。

55.下列对物品标识系统功能的说法中，《法定计量检定机构考核规范》未予以规定的是（ ）

A.避免物品在实物上或相关记录中混淆

B.避免物品在实验室内外部传递时混淆

C.防止物品的丢失

D.防止物品被损坏

参考答案：D

56.计量技术机构出具的校准证书中必备的信息是（ ）

A.准确度等级的建议               B.校准值及其测量不确定度

C.符合性结论                     D.复校时间间隔

参考答案：B。解析：C为出具检定证书需要。D是校准规范有明确规定或与顾客达成协议的才需要给出复校时间间隔。

57.根据《法定计量检定机构考核规范》，对检定，校准和商品量计量检验结果出具的各组文件中，正确的是（ ）

A.检定证书（或检定结果通知书），校准证书，检验报告

B.检定证书（或检定结果通知书），校准报告，检验证书

C.检定证书（或检定不合格证书），校准证书，检验证书

D.检定证书（或检定不合格证书），校准报告，检验报告

参考答案：A。

58.根据《法定计量检定机构考核规范》，法定计量检定机构定期对其管理体系以及检定，校准和检测活动进行评审，以确保管理体系持续具有（ ）

A.适宜性，充分性和有效性          B.科学性，公正性和严谨性

C.科学性，溯源性和有效性          D.溯源性，适宜性和有效性

参考答案：A。

59.计量工作及相关活动中涉及的计量安全防护的对象是（ ）

A.人员和设备                       B.环境空间

C.测量数据                         D.管理体系

参考答案：A。

60.根据《注册计量师制度暂行规定》，下列对注册计量师享有权利的描述中，错误的是（ ）

A.使用本专业相应级别注册计量师称谓

B.获得与职业责任相应的劳动报酬

C.不得准许他人以本人名义执业

D.接受继续教育

参考答案：C。解析：C是义务。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.下列计量器具中，属于《中华人民共和国计量法》调整范围的有（ ）

A.教学示范用压力表

B.家庭用人体秤

C.医用玻璃体温计

D.环境监测用酸度计

参考答案：CD。解析：《计量法》调整的是对社会可能产生影响的范围。

62.下列计量检定机构中，属于法定计量检定机构的有（ ）

A.省级质监部门依法设置的计量检定机构

B.市级质监部门依法设置的计量检定机构

C.专业性计量检定机构

D.区域性计量检定机构

参考答案：AB。解析：C和D需要授权才行。

63.下列关于社会公用计量标准的说法中，正确的有（ ）

A.社会公用计量标准可以开展非强制检定工作

B.社会公用计量标准是统一本地区量值的依据

C.社会公用计量标准进行仲裁检定时其数据具有法律效力

D.社会公用计量标准是本地区准确度等级最高的计量标准

参考答案：ABC。解析：社会公用计量标准有最高等级和其他等级。

64.下列关于计量检定的说法中，正确的有（ ）

A.计量检定应按照经济合理的原则，就地就近进行

B.经计量检定后的计量器具，其量值可以溯源到计量基准

C.实施计量检定时，检定项目必须与计量检定规程的要求一致，不可随意增减

D.对于多参数的计量器具，如果有个别参数检定不合格，可以只针对合格的参出具检定证书

参考答案：AC。解析：

65.根据《计量检定人员管理办法》，注册计量师不得有的行为包括（ ）

A.伪造，篡改数据，报告，证书或技术档案等资料

B.使用未经考核合格的计量标准开展计量检定

C.违反计量检定规程开展计量检定

D.出具《检定结果通知书》

参考答案：ABC。

66.下列技术文件中，属于计量技术规范的有（ ）

A.计量器具型式评价大纲           B.计量校准规范

C.通用计量术语及定义             D.计量标准操作程序

参考答案：BC。

67.下列量中，量纲为一的有（ ）

A.线圈的圈数                     B.立体角

C.冲量                           D.质量分数

参考答案：ABD。解析：冲量I=Ft，单位 N.m
68.下列单位中，属于具有专门名称的导出单位的有（ ）

A.球面度                         B.帕斯卡

C.摄氏度                         D.坎德拉

参考答案：ABC。解析：D属于基本单位。

69.下列符号中，正确表示电阻率单位欧姆米的有（ ）

A.Ω·m                          B.Ω×m  

C.Ωm                            D.Ω&m

参考答案：AC。

70.下列计量器具中，测量标准包括（ ）

A.计量基准                       B.一级标准物质  

C.社会公用计量标准               D.工作计量器具

参考答案：ABC。

71.下列各组术语中，描述测量仪器计量特性的有（ ）

A.稳定性，仪器漂移，分辨力      B.系统误差，测量误差，准确度

C.仪器偏移，鉴别阈，准确度等级  D.鉴别阈，灵敏度，最大允许误差

参考答案：ACD。

72.测量不确定度可以表征测得值的（ ）

A.准确程度                      B.分散程度  

C.可靠程度                      D.可信程度

参考答案：BD。

73.下列表示形式中，可作为测量仪器示值的有（ ）

A.实物量具的赋值                B.编码输出的码形图

C.电子仪器发出的声响            D.仿真输出显示器上指示的位置

参考答案：ABCD。解析：示值可用可视形式或声响形式表示，也可传输到其他装置。

74.测量仪器A与B的标尺均为线性标尺，A的标尺长度为100mm，标尺间距为2mm，测量范围为（0～100）mA；B的标尺长度为100mm，标尺分度数为25，测量范围为（0～100）mA。下列判定结论中，正确的有（ ）

A.测量仪器A的鉴别阈为2mm      B.测量仪器B的鉴别阈为4mm

C.测量仪器A的分辨力为1mA      D.测量仪器B的分辨力为2mA

参考答案：AB。解析： A的分辨力2mA，B的分辨力是4mA

75.为了减小测量仪器的死区，可采取的方法有（ ）

A.提高灵敏度                    B.增加机构阻尼  

C. 降低灵敏度                   D.减少机构阻尼

参考答案：AD。

76.下列因素中，与测量仪器的仪器漂移无关的有（ ）

A.仪器本身的稳定性              B.被测量量值的大小

C.被测量变化的速率              D.已知影响量的变化

参考答案：BCD。解析：在漂移的过程中示值的变化既与被测量的变化无关，也与影响量的变化无关。

77.下列关于测量标准的说法中，正确的有（ ）

A.几个不同类的量可以由一个测量标准来实现

B.给定量的定义可通过有证标准物质复现

C.实物量具可作为测量标准

D.测量标准可以是文本标准

参考答案:ABC。解析:几个同类量或不同类量可由一个测量标准实现。测量标准是具有一定形态的实体，而不是文本标准。

78.根据《法定计量检定机构考核规范》，法定计量检定机构应策划并在受控条件下进行检定，校准和检测。下列规定中，属于受控条件的有（ ）

A.保持所要求的环境条件

B.使用具备资质和能力的人员

C.应用经确认有效的检定规程，校准规范和型式评价大纲等技术规范

D.使用经检定合格或校准满足要求的计量标准，测量仪器和试验设备

参考答案:ABCD。解析：此外还有可获得所要求的信息资源、合适的结果报告方式、按规定实施质量控制。

79.根据《法定计量检定机构考核规范》，法定计量检定机构应对检定，校准和检测结果的有效性进行监控。下列措施中，正确的有（ ）

A.利用不同的方法进行重复检定，校准和检测

B.分析检定结果的合格率

C.参加实验室间的比对

D.参加能力验证

参考答案：ACD。解析：此外还有利用相同的方法进行重复检定，校准和检测，定期使用一级或二级有证标准物质进行内部质量控制，对留存物品进行再检定、校准或检测，分析一个物品不同特性结果的相关性。

80.根据《法定计量检定机构考核规范》，每份检测记录应包含足够的信息。下列关于这些信息作用的说法中，正确的有（ ）

A.追溯测量标准对测量结果的影响   B.追溯测量条件对测量结果的影响

C.追溯测量方法对测量结果的影响   D.追溯不合格产品产生的原因

参考答案：ABC

0      10     20      30     40     50cm








PAGE  


